数字化云胶片系统采购需求

一、项目名称： 数字化云胶片系统采购

二、项目概况

1、项目预算：100000元

2、资金来源：单位自筹

三、系统配置标准

1.云电子胶片及报告服务系统安装和调试(含国产品牌 16G 40T服务器1台)。

2.胶片自助报告打印机1台，实现患者自主选择扫码电子胶片缴费胶片打印,书面报告打印服务功能包含在本项目预算之内。

3.存储时间:在合同期内，支持提供电子胶片与报告的院内存储和浏览服务。保证云胶片数据在合同保持期内一直保存，服务器保证3年的存储。

四、服务标准

（一）主要服务内容概述

1、自助系统的安装和调试，包含支持放射系统的数据接入，并实现患者自助打印功能。

2、支持患者自主选择扫码缴费打印胶片功能。

3、支持同步上传云胶片数据功能，要求云胶片系统与自助系统为同一厂家。

（二）系统软件功能

1、支持医院所有基于DICOM标准协议的影像检查设备接入

2、支持报告从医生工作站、PACS接口获取

3、支持患者使用条码或二维码取片，支持患者使用身份证及健康卡读卡取片，其它需要有偿定制开发实现

4、支持多端管理，支持终端状态及故障监控功能。

5、支持设备分组功能。

6、支付打印任务管理功能

7、支持打印统计功能

8、终端支持多屏显示、患者信息隐藏、设备状态监控功能

9、支持医生端系统状态提醒功能。

（三）自助系统要求

1、自助系统要求具有独立开发的软件著作权。

2、具备超过100家以上项目实施经验，10家以上三甲医院实施项目经验。

3、支持开放数据与第三方系统接口功能。

4、支持自助系统与云胶片系统数据同步。

（四）硬件存储不小于40T的容量，软硬件在中心机房安装。在合同期内，如果存储空间不足，双方协商增加存储空间，以保证云胶片服务正常运行。

（五）整体项目维保期1年。维保期从验收之日开始计算。鉴于云胶片系统专业属性和更迭升级，一年维保期后，按不高于8000元每年续保费用续保三年，维保责包含维保期及续保期内所有软件维护、系统升级和设备维护维修等，成交人无条件配合采购人开展各项服务，并根据行业要求主动为采购人提供系统升级服务。

（六）技术服务团队
1、项目经理1名；
2、项目总工程师1名
3、项目安装调试工程师1名
4、培训师1名

为用户提供7x24小时的服务保障。

五、验收

双方共同验收，达到乙方承诺标准，并由采购人影像部门和信息部门负责人认可签字，提交双方签字的验收报告。

1）验收流程：

•分阶段验收：初验（系统部署及功能测试）、终验（全流程试运行30天）。

2）验收标准：

•功能测试通过率100%。

•用户满意度调查≥95分（满分100）。

六、支付方式

付款方式：合同签订后支付合同款的30%，货品到货安装调分阶段试验收合格后支付合同款的65%，验收合格服务期届满1年后付清5%的尾款。每次付款前，成交人应提供符合采购人要求的合法合规发票，否则采购人可以推迟付款。

七、其他要求及说明

1、安装时间、地点和方式

（1）安装时间：30天

（2）安装地点：长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）

（3）安装方式：长沙市第九医院现场

2、保密条款

成交人承诺在履行本合同中接触到的采购人及采购人工作人员、所有服务对象的保密信息和资料，无论其表现形式如何，在本合同的有效期间和本合同解除或终止之后，成交人不得以任何方式向任何第三方泄露，否则由成交人承担一切责任且赔偿由此给采购人造成的损失。

3、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方约定在采购人所在地人民法院提起诉讼。

八、投标文件有关内容，必须对本章提出的所有要求进行具体的响应和承诺。