## 监控、报警、门禁系统维保服务项目采购需求

一、项目名称：监控、报警、门禁系统维保服务

二、项目概况

1、项目预算：45000元/年

2、服务时间：合同生效后一年

3、服务地点：院本部和梅花分院

- 三、服务范围：院本部门诊服务器1套，院本部综合楼监控主机2套，梅花分院监控主机1套，全院摄像头626个，全院门禁240个，全院报警点53个。

- 四、服务具体内容

1、系统中设备的故障排除。

2、系统中设备损坏后及时的维修和更换。

3、系统线缆检查和维护，保障系统正常运转。

4、医院范围内的10个以内摄像头设备移位。

5、每半年对值班操作人员的培训并记录。

6、每月对系统设备进行一次保养和检查并有记录。

7、医院小范围（10个以内摄像头）自行采购的新增监控和报警点位、线路、及其他设备安装调试。

- 五、服务具体要求

1、供应商应在接到故障通知后按承诺时效到达现场，检查并排除故障，任何更换、移机、维修、保养不得再收取人工费用。因项目涉及安全问题，医院可能不定时新增监控、报警及门禁点位、线路、及其他设备，采购人可自行购买设备也可委托供应商按报价审核后购买，如为供应商提供设备，设备包含人工费、运输费、税金及全部其他相应费用，承诺采购的配件产品质保一年。其他不可抗力和人为损坏与供应商无关。

2、确系设备老化或损坏等原因无法完全恢复的，供应商应将系统故障损失降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和最后期限。

3、服务过程中，供应商应随时接受采购人的监督。

4、服务过程中，供应商应遵守采购人单位的有关规定。

5、服务后由供应商详细填写维修记录，维修单包括项目名称、故障时间、故障现象 、解决时间、维修人、采购人意见、采购人签字盖章等项。

六、服务标准

1、合同生效当月，供应商派出工程师对合同范围内所有设备、点位以及线缆进行清理。

2、系统发生一般故障，供应商应在接到故障通知后的24小时内到达现场，检查并排除故障。

3、关键设备发生故障导致系统崩溃的情况（重大故障）发生时，供应商在接到采购人问题报告后1个小时之内提供电话响应，4小时内维护工程师赶到现场处理。如供应商未按约前来，或二次修复仍出现问题的，采购人有权委托第三方处理，所需费用由供应商承担，采购人可在未付款项中予以相应扣除。

4、提供365天×24小时的技术支持服务。

七、验收及付款方式：

凭每月技术人员和采购人签名认可的保养记录，一年到期后进行验收，验收合格后与新增设备款一次性付款。分别开具院本部及梅花分院发票。

八、违约责任：

1、供应商接到采购人紧急故障通知后未能及时响应并及时到达现

场处理完成，采购人将按 1000元/次 扣除服务费，采购人另行委派他人处理紧急故障所产生的费用，也在此维护保养费用中进行扣除。

- 供应商不按规定时间、内容及要求进行保养，所造成的后果由供应商承担，在采购人通知10天内未能纠正，采购人有权终止合同。

- 其他要求

- 1、提供单位技术负责人员电子与智能工程相关专业中级及以上证书；提供技术负责人在本单位缴纳的2025年3月-5月中任意一个月社保证明（加盖公章）。

- 2、供应商对监控、报警、门禁系统维保设备进行报价,每样设备报价必须下浮不少于2%；医院根据实际需求采购，按实结算。

- 十、供应商必须对本章提出的所有要求进行具体的响应或承诺。

| 监控、报警、门禁系统维保设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 配置参数 | 单位 | 预算单价/元 （含税） | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 网络红外半球摄 像机 | DH-IPC-HDW1235C-A-V7 | 大华 | 200万网络半球摄像机 | 台 | 319.5 |  |  |
|  |  | DS-IPC-T12HV2-IA | 海康 |  | 台 | 342 |  |  |
| 2 | 网络红外防水 摄像机 | DH-IPC-HFW1235M-A-I1-V7 | 大华 | 200万枪机网络枪机 | 台 | 319.5 |  |  |
|  |  | DS-IPC-B12HV2-IA | 海康 |  | 台 | 342 |  |  |
| 3 | 网络红外防水 摄像机 | DH-IPC-HFW2433M-A-I1-V4（400万） | 大华 | 300万网络枪机摄像机 | 台 | 616.5 |  | 大华没有300万枪机 |
|  |  | DS-IPC-B13HV3-LA | 海康 |  | 台 | 504 |  |  |
| 4 | 网络红外防水 摄像机 | DH-IPC-HFW2433M-A-I1-V4 | 大华 | 400万网络枪机摄像机 | 台 | 616.5 |  |  |
|  |  | DS-2CD3T46DWDV3-I3 | 海康 |  | 台 | 652.5 |  |  |
| 5 | 网络球型 摄像机 | DH-SD6C8223PX-HN | 大华 | 200万网络球型摄像机 | 台 | 2025 |  |  |
|  |  | DS-2DC4223IW-D | 海康 |  | 台 | 2160 |  |  |
| 6 | 吸顶拾音器 | C400HZ2L.TRADIO | 快鱼 | 医院各场所专用吸顶拾音器 | 台 | 378 |  |  |
| 7 | 摄像机支架 | 壁挂6寸 | 国产优质 | 枪机壁装 | 个 | 22.5 |  |  |
| 8 | 摄像机支架 | 吊装5寸 | 国产优质 | 枪机吊装 | 个 | 22.5 |  |  |
| 9 | 球机支架 | 配套球机支架 | 国产优质 | 枪机吊装 | 个 | 76.5 |  |  |
| 10 | 电源适配器 | STD-T2X-A | 小耳朵 | 12V直流电源DC12V/2A | 台 | 25.2 |  |  |
| 11 | 电源适配器 | STD-T5M-W | 小耳朵 | 12V室外防水电源DC12V/3A | 台 | 27 |  |  |
| 12 | 电源适配器 | STD-3024S | 小耳朵 | 24V球机交流电源DC24V/3A | 台 | 103.5 |  |  |
| 13 | 光纤收发器 | TPLINK单模 | TPLINK | 光纤收发器 | 套 | 234 |  |  |
| 14 | 电源线 | RRV 2*2.5 | 天诚RVV2*2.5 | 正品国标RVV2*2.5 | 米 | 6.3 |  |  |
| 15 | 电源线 | RRV 2*1.5 | 天诚RVV2*1.5 | 正品国标RVV2*1.5 | 米 | 4.05 |  |  |
| 16 | 电源线 | RRV 2*1.0 | 天诚RVV2*1.0 | 正品国标RVV2*1.0 | 米 | 2.88 |  |  |
| 17 | 电源线 | RRV 2*0.75 | 天诚RVV2*0.75 | 正品国标RVV2*0.75 | 米 | 2.34 |  |  |
| 18 | 音频线 | RVV 4*0.5 | 天诚RVV4*0.5 | 正品国标RVV4*0.5 | 米 | 2.88 |  |  |
| 19 | 网线 | 超五类 | 天诚UTP-15-5E-4P-AP | 正品国标超五类 | 100米 | 612 |  |  |
| 20 | 网线 | 超六类 | 天诚UTP-13-6-4P | 正品国标超六类 | 100米 | 850.5 |  |  |
| 21 | 监控专用硬盘 | 2T | 希捷 | 容量2T，监控专用 | 块 | 540 |  |  |
| 22 | 监控专用硬盘 | 3T | 希捷 | 容量3T，监控专用 | 块 | 607.5 |  |  |
| 23 | 监控专用硬盘 | 4T | 希捷 | 容量4T，监控专用 | 块 | 652.5 |  |  |
| 24 | 监控专用硬盘 | 6T | 希捷 | 容量6T，监控专用 | 块 | 1215 |  |  |
| 25 | 监控专用硬盘 | 8T | 希捷 | 容量8T，监控专用 | 块 | 1395 |  |  |
| 26 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4416-HDS2/I | 大华 | 监控主机，存储、管理、预览视频等，16路4盘位网络硬盘录像机 | 台 | 2340 |  |  |
|  |  | DS-7900N-R4 | 海康 |  | 台 | 2448 |  |  |
| 27 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR4816-HDS2/I | 大华 | 监控主机，存储、管理、预览视频等，16路8盘位网络硬盘录像机 | 台 | 3780 |  |  |
|  |  | DS-8800N-R8 | 海康 |  | 台 | 3915 |  |  |
| 28 | 网络硬盘录像机 | DS-7932N-R4 | 海康 | 监控主机，存储、管理、预览视频等，32路4盘位网络硬盘录像机 | 台 | 3150 |  |  |
| 29 | 监控显示器 | DH-LM22-V200 | 大华 | 22寸液晶显示器 | 台 | 1359 |  |  |
| 30 | 监控显示器 | DS-D5027FE-N | 海康威视 | 27寸液晶显示器 | 台 | 1485 |  |  |
| 31 | 监控显示器 | DH-LM32-V200 | 大华 | 32寸液晶显示器 | 台 | 2610 |  |  |
|  |  | DS-D5032FQ-A | 海康 |  | 台 | 2815.2 |  |  |
| 32 | 交换机 | SF1005+ | TPLINK | 5口100M以太网交换机 | 台 | 94.5 |  |  |
| 33 | 交换机 | SF1008+ | TPLINK | 8口100M以太网交换机 | 台 | 122.4 |  |  |
| 34 | 交换机 | SF1016D | TPLINK | 16口100M以太网交换机 | 台 | 349.2 |  |  |
| 35 | 汇聚交换机 | TL-SG2016D | TPLINK | 16个10/100/1000M自适应电口，非网管，桌面级 | 台 | 621 |  |  |
| 36 | 接入交换机 | TL-SG2024 | TPLINK | 24口全千兆交换机光纤网络1000M | 台 | 720 |  |  |
| 37 | 三层核心交换机 | TL-SG6428 | TPLINK | 核心三层24口全千兆交换机 | 台 | 1699.2 |  |  |
| 38 | 室外监控立杆 | 定制，配套 | 国产优质 | 全铝合金材质，带安装活动头，3.5M 带横臂 整套设备 2.0个标准厚度 | 台 | 540 |  |  |
| 39 | 室内设备箱 | 180*130*65 | 国产优质 | 定制 国产优质 | 个 | 22.5 |  |  |
| 40 | 室内设备箱 | 400*280*130 | 国产优质 | 定制 国产优质 | 个 | 76.5 |  |  |
| 41 | 室外防水箱 | 180*130*65 | 国产优质 | 定制 国产优质 | 个 | 22.5 |  |  |
| 42 | 室外防水箱 | 400*280*130 | 国产优质 | 定制 国产优质 | 个 | 76.5 |  |  |
| 43 | 室外防水箱 | 300*400*180 | 国产优质 | 定制 国产优质 | 个 | 127.8 |  |  |
| 44 | 无线网桥 | 5公里 | TPLINK | 高清视频传输 | 套 | 720 |  |  |
| 45 | 视频线 | 27515 | 西贝 | 正品国标75-5 | 米 | 3.195 |  |  |
| 46 | 室外光纤 | 室外4芯单模 | 国产优质 | 室外4芯单模 | 米 | 2.7 |  |  |
| 47 | 信号抗干扰器 | 二合一 | 国产优质 | 增强信号，抗干扰 | 台 | 193.5 |  |  |
| 48 | 抱箍 | 国产优质 | 国产优质 | 固定设备 | 个 | 10.8 |  |  |
| 49 | BNC头 | 国产优质 | 国产优质 | 模拟设备线接口 | 个 | 3.15 |  |  |
| 50 | PVC管 | 20mm | 国产优质 | 布线专用 | 米 | 1.89 |  |  |
| 51 | PVC管 | 25mm | 国产优质 | 布线专用 | 米 | 2.97 |  |  |
| 52 | PVC管 | 60mm | 国产优质 | 布线专用 | 米 | 8.55 |  |  |
| 53 | 无线发射控制器 | HT-110B-9 | 宏泰 | 无线报警发射控制器 | 台 | 373.5 |  |  |
| 54 | 报警开关 | PB-28A | 国产 | 报警按钮 | 个 | 22.5 |  |  |
| 55 | 无线网桥支架 | 配套支架 | 国产优质 | 与无线网桥配套使用 | 个 | 19.8 |  |  |
| 56 | 6个平方 电源线 | 6mm | 湘江 | 6个平方电源线 | 米 | 6.57 |  |  |
| 57 | 门禁电源 控制器 | 12V/5A | 中控 | 12V/5A门禁电源控制器 | 个 | 157.5 |  |  |
| 58 | 门禁控制板 | 控制器C3-100 | 中控 | 控制门锁开关 | 个 | 427.5 |  |  |
| 59 | 门禁控制线 | RVV4*1.0 | 天诚RVV4*1.0 | 信号控制线 | 米 | 5.94 |  |  |
| 60 | 门禁指纹机 | F7Plus | 中控 | 门禁主机 | 台 | 599.4 |  |  |
| 61 | 水晶头 | 超五类水晶头 | 国产优质 | 超五类水晶头 | 盒 | 45 |  |  |
| 62 | 水晶头 | 六类水晶头 | 国产优质 | 六类水晶头 | 盒 | 72 |  |  |
| 63 | 插线排 | 6位3孔插座 | 公牛 | 6位3孔插座 | 个 | 72 |  |  |
| 64 | 光纤熔接及材料 | 国产优质 | 国产优质 | 光纤熔接及材料 | 次 | 450 |  |  |