病床及医用车等维修服务项目采购需求

- 一、项目概况

1.项目名称：病床及医用车等维修服务项目

2.项目预算：9万元/年

3.服务期限：1年

4.服务范围：普通病床、ABS病床、治疗车、发药车、推车、平车医用车病历柜等进行维修。

5.服务地点：院本部及梅花分院

二、维修内容

| 序号 | 维修项目 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平车安装雨棚改装费 | 台 | 600 |
| 2 | 担架平车电摩轮 | 个 | 600 |
| 3 | 各种医疗用车6寸轮 | 个 | 110 |
| 4 | 各种医疗用车3寸轮 | 个 | 60 |
| 5 | ABS床摇手 | 根 | 80 |
| 6 | ABS床床尾板 | 块 | 220 |
| 7 | ABS床护栏 | 个 | 190 |
| 8 | ABS床摇杆 | 根 | 220 |
| 9 | 床头柜不锈钢盖板 | 个 | 50 |
| 10 | 转运床脚轮 | 个 | 150 |
| 11 | 不锈钢担架车焊接 | 台 | 150 |
| 12 | 不锈钢推车焊接 | 台 | 160 |
| 13 | 不锈钢床焊接 | 台 | 180 |
| 14 | 病床拆卸及重新组装 | 台 | 150 |
| 15 | 病历柜锁更换 | 个 | 90 |

三、付款方式

- 1、付款人：长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）。

- 2、首次支付时间为：双方签定合同生效后，以乙方首次为业主提供服务之日起计算付款周期。

- 3、本项目按 季度 结算，乙方按实提供每季度结算清单（即必须有科室签字），双方确认无误后，乙方向甲方提供符合甲方要求的正规等额普通发票，甲方一个月内根据科室的满意度结果分季度付款（季度满意度低于80分只支付当季度90%维修款）。

四、服务要求、质量及标准

1、乙方做好维修台账，做好消防、安全生产管理措施，不得损害我院公共设施及医疗设备。

- 2、乙方为医院病床及医用车正常运转提供维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保设备的正常稳定运转。（365天x24小时全天候维修响应，对上报的维修故障3天内解决）

- 3、每个月维修单位派工作人员检查每个科室的病床及医疗用车是否正常使用并统一记录，检查期间组织各科室医务人员进行病床及医用车简单故障判断、问题排除的培训。。

- 4、乙方应向甲方提供完整的经甲方相关人员签字确认的维修资料且做为甲方支付次季维保费用的依据和凭证。

- 5、乙方维护保养期间，必须遵守甲方的规章制度及安全环保等各项规定。

- 6、在日常使用过程中出现紧急故障，乙方应在接到通知后及时响应，2小时内到达现场进行处理，不影响病房使用的小故障，由双方协商安排时间。

- 7、服务期内的病床及医用车等维修需使用部门报至维修人员进行检修，维修单经使用部门同意后提交至设备科，经设备科人员审批同意后方可进行维修及更换配件。

- 8、乙方为甲方服务期间，因违反安全工作规程所引发的施工人员及第三人安全事故就及财产损失，其责任均由乙方承担，甲方概不负责。

9、保密条款：维修单位承诺在履行本合同中接触到的医院的保密信息和资料，无论其表现形式如何，在本合同的有效期间和本合同解除或终止之后，维修单位不以任何方式向任何第三方泄露，否则由维修单位承担一切责任且赔偿由此给医院造成的损失。

- 五、设备维修调试安装及验收

- 1、设备维修后，设备的性能，质量达到使用要求及工艺技术要求。

- 2、设备维修完成后先乙方自检完好性，再通知甲方验收；验收合格后，双方签署最终验收报告。

- 六、交货期及质保期

- 交货期：乙方按合同约定时间完成全部维修项目，并交付甲方使用。

- 质保期：自签署最终验收报告之日起  12  月。

- 更换的备件在质保期和调试期内出现故障和损坏由乙方负责免费进行更换。如果乙方在接到甲方通知后，不能按时更换的甲方有权找第三方进行更换，费用由乙方负责。

- 违约责任

- 1、合同生效后，乙方不得任意终止合同，否则乙方支付甲方合同总额的5%作为违约金。

- 2、乙方未在合同约定期限内按期完成维保义务的，每延迟一天向甲方支付

- 合同价款的万分之五违约金，延迟超过五天，甲方可单方面解除合同；因乙方原因造成的一切费用由乙方承担。

- 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》的相关规定，双方协商解决

- 八、其他

1、服务单位具备相关设备维修能力的材料（提供近2年内1个类似合同）。

2、单位有动火作业专职工作人员（提供人员证件复印件）。

备注：对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应和承诺。