普通空调维修服务采购需求

- 一、项目名称：普通空调维修服务

- 二、项目概况

- 1、项目预算：65000元（按实结算）

- 2、服务期限：1年

- 3、服务范围：为院本部400多台空调、梅花分院200多台空调提供维修服务；空调类型为分体壁挂式空调和分体落地式空调；院本部位置曙光南路769号，梅花分院位置为长沙县江背镇梅花社区。

二、服务内容及预算价格

1、三包外维修人工费收费标准

| 维修项目 机型 | 简修 （元/次） | 小修 （元/次） | 中修 （元/次） | 大修 （元/次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分体壁挂式 （1P-1.5P） | 50元 具体见：维修项目分类表 | 90 | 150 | 240 |
| 分体落地式空调 （2P-3P） |  | 100 | 170 | 260 |
| 分体落地式空调 （5P） |  | 110 | 190 | 330 |

2、维修项目分类表

|  | 简修 | 小修 | 中修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维 修 内 容 | 1、上门咨询清洗、保养类（50元/次） 清洗内机过滤网与面板、机器无问题保养。更换遥控器、换电池、上门鉴定检测 2、内机蒸发器、外机冷凝器使用专用清洗剂深度清洗（根据现场环境而定）：89-300元/件 | 1、更换： 电容、摆风开关、静电除尘器、蜗壳、变压器、传感器、接触器、感温头、电辅热温控器、电辅助加热器、步进电机、同步电机、电磁阀线圈、四通阀线圈、风机风叶、接水盘、控制面板、室内电路板、过载保护、排水泵、排水管、电机支架、信号线、窗机机械式温控器等。 2、调整处理： 换气装置、系统管路噪音处理、高低压阀调整、加氟、调整漏水，加装排水嘴、加长水管，接线错调整、内机噪音 | 1、更换： 室内外风扇电机、连接管、室内底盘、室外电路板 2、调整处理： 内外机连接管补焊加氟、系统管路脏堵、重做喇叭口、毛细管冰堵 | 1、更换： 压缩机、四通阀、蒸发器、冷凝器、高低压阀、压力开关、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、毛细管 |

| 3、维修配件费（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | 分体壁挂式 | 分体落地式 |  |
|  | 1P-1.5P | 2P-3P | 5P |
| 高压阀 | 70 | 90 | 100 |
| 低压阀 | 80 | 100 | 120 |
| 主电路板 | 310 | 340 | 400 |
| 遥控器 | 80 | 80 | 80 |
| 冷凝器 | 750 | 950-1100 | 1400 |
| 蒸发器 | 600 | 800-950 | 1200 |
| 控制板 | 180 | 280 | 320 |
| 压缩机 | 800 | 1200-1700 | 2100 |
| 压缩电容 | 55 | 60 | / |
| 风机电容 | 30 | 30 | 30 |
| 室内风叶 | 180 | 200 | 280 |
| 室外风叶 | 180 | 200 | 280 |
| 传感器 | 30 | 30 | 30 |
| 变压器 | 80 | 90 | 100 |
| 室外电机 | 280 | 300-380 | 400 |
| 室内电机 | 260 | 290 | 340 |
| 四通阀 | 120 | 150 | 180 |
| 交流接触器 | / | 150 | 180 |
| 毛细管 | 60 | 80 | 90 |
| 过滤器 | 70 | 80 | 90 |
| 排水管 | 12 | 12 | 12 |
| 导风板 | 100 | 120 | 120 |
| 铜帽 | 12 | 15 | 18 |
| 插头插座 | 70 | 90 | 90 |
| 空开 | 160 | 160 | 240 |
| 电辅热 | 100 | 120 | 180 |
| PVC管及辅材(₵16-32)/米 | 55 | 55 | 55 |
| 氮气（瓶） | 220 | 220 | 220 |
| 不锈钢接水盘 | 190 | 290 | 320 |
| 膨胀螺丝 | 12 | 12 | 12 |

4、其它费用(元）

| 项目名称 | 1P-1.5P | 2P-3P | 5P |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆整机 | 150 | 180 | 260 |
| 装整机 | 150 | 180 | 260 |
| 铜管元/套米（R22） | 80 | 120 | 150 |
| 铜管元/套米（R410A/R32） | 90 | 130 | 150 |
| 水钻孔 | 90 | 90 | 90 |
| 氟利昂R22 公斤 | 60 | 60 | 60 |
| 氟利昂R410A 公斤 | 95 | 95 | 95 |
| 支架/副（不锈钢） | 90 | 190 | 290 |
| 座式支架（不锈钢） | 90 | 190 | 290 |
| 拆装支架 | 60 | 60 | 60 |
| 拆支架 | 30 | 30 | 30 |
| 拆装防护窗 | 90 | 90 | 90 |
| 拆防护窗 | 45 | 45 | 45 |
| 搬货 | 35 | 60 | 90 |
| 深度清洗（室内机） | 105 | 180 | 180 |
| 深度清洗（室外机） | 110 | 170 | 220 |
| 侧面墙室外机吊装 | 150 | 180 | 200 |
| 吊人维修 | 150 | 150 | 150 |

- 报价要求：项目按单项价格报整体优惠率；清单内未包含的零配件，但又系实际情况需要维修更换的，以市场价格为基数，按成交优惠率进行结算。

四、服务要求：

- 1、投标人在接到采购人报修通知后，须2小时内作出响应，12小时内到达用户现场予以维修。

- 2、投标人维修人员必须经过培训，经验丰富，持有上岗证的专业技术骨干。

3、保证所有备件为格力空调厂家直接提供的原厂配件（投标提供承诺函）。

- 4、投标人相对固定1-2个维修人员，无特殊原因不允许随意更换维修人员，为维修人员购买安全保险。

- 5、投标人如有高空作业须着安全帽和保险带，所有安全事故由投标人负责，采购人不承担任何连带责任。

- 6、投标人工作人员应统一着工装，配戴工卡上岗，做到工完场清，文明作业；投标人工作人员在操作过程中发生的任何人身与财产损失，采购人不承担任何责任。

- 五、重点要求：

- 1、为确保项目人员安全，投标时提供1名维修人员制冷与空调作业特种操作证，提供1名维修人员高空作业证。

2、医院普通空调基本均为格力空调，为保证更换配件为原厂正品，投标时提供格力厂家授权服务商资格证明。

- 七、付款：分2次付款（6个月结账一次）。投标人单次维修完成后出具维修单，使用部门签字确认后，由采购人对维修内容及费用审核签字后入库设备维修库，结账附所有维修单，投标人需在每次付款前开具符合采购人要求的税务发票，否则采购人有权延迟付款。

八、违约责任：

1、投标人接到采购人通知，紧急故障通知后未能按服务需求规定的时间及时响应并及时到达现场处理，采购人将按 500 元/次 进行扣款，采购人另行委派他人处理紧急故障所产生的费用，在此维修费用中进行扣除。

2、维修人员在实施维修工作中，因操作不当导致安全事故及导致采购人、第三方人员伤害、财产损失，由投标人承担全部责任及一切费用。

九、 响应文件有关内容，必须对本章提出的所有采购需求进行具体的响应。