长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）空气源热泵（空气能热泵机组）采购竞争性谈判附件
[bookmark: _GoBack]附件1
法定代表人身份证明书
	
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件





供应商名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日      

附件2
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：提交参加                               （项目名称）采购活动的资格证明材料和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明。







法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
供应商名称（盖单位章）：
日期：         年      月      日


附件3
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

   按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020)46号)，本公司企业规模为:大型口中型□小型口微型口

  

公司(单位)名称(盖章)
    年    月    日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质：
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:



附件4
中小企业声明函(货物)
(不符合政策要求的无需提供)

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号），本公司(联合体）参加        的                    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1、(标的名称） ，属于（工业)行业;制造商为_(企业名称)，从业人员_人，营业收入为_万元，资产总额为_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章):
                                     日期:

注：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。
2、在货物采购项目中，应按照货物的制造生成企业填报，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策，无需填报中小企业申明函。

附件5
供应商认为需要提供的其它资料


附件6
采购需求
一、项目名称：空气源热泵（空气能热泵机组）采购
二、项目预算：270000元
三、采购清单及技术参数
	序号
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK12]设备名称
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	产品技术参数

	1
	空气源热泵（空气能热泵机组）
	套
	6
	45000
	270000
	1、空气能热泵主机
1.额定制热量≥42KW;制热消耗功率≤8.5KW;性能系数(W/V)≥4.7,提供中国能效标识网备案公告产品信息公告查询结果截图。
2.单台产水能力≥900L/h，工作环境温度-15~43°C，最高出水温度60°C。
3.采用R410环保冷媒，套管换热器。
4.空气源热泵机组具备低温热泵机组技术，空气源热泵制造商具有国家压缩机制冷设备质量检验检测中心认可实验室，颁发有《试验装置合格评定证书》，测量范围：制热量:≥42kW(低环境温度空气源热泵热水机)环境温度最低至-41℃（提供证书复印件与权威网站查询截图），充分检验主机的极限抗寒与制热能力，能保证冬天低温情况下稳定运行。
2、热水管道
热水管道采用复合保温管，内管为PPR管，外管为PVC管，中间层为聚氨酯保温层。
3、电线电缆
国标优质铜芯电线电缆。
4、系统智能控制箱
采用不锈钢防水柜体，带恒温补水、漏电保护、电子防雷功能。
5、保温外护
除复合保温发泡管外，其余管道、水泵、阀门等外露部分B1级30mm橡塑保温30mm，铝合金薄板外护。
6、热泵远程监控
4G/5G无线联网；支持PC端远程操控、手机无线远程操控设备、全天候24小时实时监控功能。


注：以上技术参数要求为实质性要求。
5.实施地点：梅花分院收治中心热水机房、康复楼热水机房（采购人指定区域）
二、供货范围：
1.采购清单内的所有货物及货物安装所需的辅助材料；
2.货物的安装、检测和调试，直至验收合格后交付采购人使用；
3.货物在采购人指定地点安装前必须对所安装产品检验合格后方可进行安装调试；
4、货物安装调试完毕并经采购人验收合格之前的所有货物运输、装卸和保管等；
5.货物运输、保管和安装等过程中的人身和财产保险；
6.货物标准配置所包含的附件和备品备件；
7.货物质保期内的质量保证和免费售后服务。
三、附件、备品备件及零配件（包括专用工具）的要求
1.货物标准配置应包含的附件、备品备件和采购人进行日常维护所需的专用工具，中标人应在本采购项目验收前向采购人提供清单及对应物品；
2.货物的安装、检测和调试所需的设施和工具，均由中标人自行提供；
3.质保期内的任何货物质量问题或技术故障，均由中标人在采购人需求的时间内免费负责维修或更换货物，包括维修和更换所需的零配件及货物。
四、验收标准和方法
1.根据《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知（长财采购【2024】5号）》 的组织验收。
2.验收的标准和依据：包括本采购项目的询价文件、中标人的投标文件、采购合同和有关国家标准与行业规范。
五、安装调试及技术服务（含培训）要求
1．货物安装调试要求
（1）货物的安装调试由中标人负责；
2．技术支持要求
（1）投标人须承诺并实施任何时期的24小时技术咨询服务，及时答复使用方的技术咨询；
（2）投标文件中必须提供售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话等技术服务信息。
（3）中标人须按采购人要求，在申请采购人进行验收前，培训采购人指定人员，达到能正确使用和维护、简单维修货物的水平。
六、售后服务要求
1.货物质保期：自验收合格之日起三年。
2.货物维护措施：投标文件中，必须提供货物的售后维护计划和措施。
3.故障响应时间：接到使用方的故障维修要求后，中标人一般必须在1小时内回应具体维修安排和措施，并在4小时内排除故障；使用方有特别要求的，必须按使用方要求进行处理。投标文件中必须提供具体的响应和处理方案。
七、采购人的权利和义务
1.采购人有权依据双方签订的合同对中标人提供的货物进行验收。 当验收结果未达到标准时，中标人须在采购人要求的时间内更换合格货物、辅材或重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权解除与中标人签订的采购合同，中标人应向采购人支付项目总金额20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应继续赔偿，且采购人有权另行选择第三方承担本采购项目的供货和相关服务。中标人须承担因验收不合格造成的自身的一切损失和因此给采购人造成的一切损失。如验收过程中发生纠纷，将委托国家质量技术监督管理部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为中标人原因，一切费用由中标人承担。
2.根据项目规定，按时向中标人支付应付货物费用。
3.国家法律、法规所规定由采购人承担的其它责任。
八、中标人的权利和义务	
1.根据项目的规定向采购人收取相关货物费用。
2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。
3.国家法律、法规所规定由中标人承担的其它责任。
九、违约责任
1. 甲乙双方不得单方无故解除协议，需双方协商一致可解约或按照项目约定解除，否则解除协议的一方必须赔偿另一方的全部损失。 
2. 采购人发现中标人任何环节质量或弄虚作假行为，采购人有权单方面解除项目，中标人应向采购人支付项目总金额20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应继续赔偿。 
3.中标人不履行双方约定义务或者履行义务不符合项目约定、招标文件和采购人要求的以及中标人人员服务达不到采购人要求的，采购人有权要求中标人在采购人要求的时间内完成整改及采取补救措施，且中标人应赔偿由此给采购人造成的一切损失； 在采购人要求时间内中标人整改仍不符合采购人要求的，视为中标人 根本违约，采购人有权单方面解除部分或全部合同，中标人应向采购人支付解除部分合同金额20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应继续赔偿。 
4. 中标人不得将项目的部分或全部转包或分包给第三方，否则采购人有权解除合同，并有权要求中标人按项目总价的10%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应继续赔偿。 
5.如因中标人履行项目以及中标人提供的服务、产品质量问题对采购人、中标人以及任何第三方造成的人身、财产等任何损害和一切责任事故，均由中标人承担全部责任，采购人承受的部分有权向中标人追偿。 
6.（1）中标人在采购人要求的时间内未全部交付货物并安装调试的，每延迟1天，中标人应按照合同总金额万分之五每日的标准向采购人支付违约金，延迟达10天，采购人有权解除项目，并要求中标人向采购人支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应继续赔偿。（2）中标人应保证货物不存在任何侵犯第三方合法权益的问题，如因中标人提供的货物导致任何侵权行为的发生，采购人有权解除合同，由中标人承担因此造成的所有责任和损失。（3）如在安装调试过程中发生安全事故所造成的人员伤亡及财产损失，均由中标人承担全部责任。（4）因中标人交付的货物存在质量等问题导致采购人或第三方受到损害的，由中标人承担全部责任。 中标人知道或者应当知道提供的货物不符合项目约定的，产品责任不受质保期的限制。如在质保期结束后发现中标人提供的货物存在设计或制造上的严重缺陷以及出现隐蔽质量问题，采购人有权要求中标人予以更换或退货，由此产生的费用由中标人承担；如因此给采购人或第三方造成损失，由中标人承担全部责任。（5）如中标人不按项目约定和采购人要求及时履行售后服务的，除按项目约定承担违约责任外，采购人有权安排第三方代为履行，一切费用、损失、风险等责任由中标人承担。 
7. 中标人违反合同约定的，除承担约定的违约责任及损失赔偿责任外，还应承担采购人为实现合同权利而支出的一切合理开支，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等。
十、保密条款
中标人承诺在履行合同中接触到的采购人的一切保密信息，无论其表现形式如何，中标人有义务与责任确保保密信息能处于保密状态，即以其自身同等性质保密信息的保护程度且不亚于合理的保护程度来保护采购人的保密信息。中标人履行合同项下所述保密义务的期限为自项目签订之日起至保密信息成为公众知悉的公开信息为止。     
十一、其他要求及说明
1.交货时间、地点和方式
（1）交货时间：签订本项目采购合同之日起30天内。
（2）交货地点：梅花分院收治中心热水机房、康复楼热水机房（采购人指定区域）
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK52]（3）交货方式：所有货物（含辅材、附件、备品备件等）送达交货地点，并安装调试完毕。
[bookmark: OLE_LINK54]2.支付方式：设备采购到位完成安装调试并经采购人验收合格后支付合同总金额的95%，质保期满后无息支付剩余款项。
对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

